| 序号 | 检测产品 /类别 | 检测项目/参数 | 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 一 | 建筑材料 |
| 1 | 土工 |  | 含水率 | 《公路土工试验规程》JTGE40-2007 《公路路基施工技术规范》JGJF10-2006 《土工试验方法标准》GB/T50123-1999(2008版) | 仅做烘干法和酒精燃烧法 |
|  |  |  | 颗粒级配 |  |  |
|  |  |  | 界限含水量 |  | 仅做液塑限联合测定法 |
|  |  |  | 最大干密度 |  |  |
|  |  |  | 最佳含水量 |  |  |
|  |  |  | 比重 |  |  |
|  |  |  | 有机物质含量 |  |  |
| 2 | 细集料 |  | 颗粒级配 | 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 《建设用砂》 GB/T14684-2011 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 |  |
|  |  |  | 表观密度 |  |  |
|  |  |  | 密度 |  |  |
|  |  |  | 吸水率 |  |  |
|  |  |  | 堆积密度 |  |  |
|  |  |  | 空隙率 |  |  |
|  |  |  | 砂当量 |  |  |
|  |  |  | 含泥量 |  |  |
| 3 | 矿粉 |  | 亲水系数 | 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 |  |
|  |  |  | 含水量 |  |  |
| 4 | 粗集料 |  | 颗粒级配 | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 |  |
|  |  |  | 压碎值 |  |  |
|  |  |  | 针片状颗粒含量 |  |  |
|  |  |  | 含泥量 |  |  |
| 5 | 水泥 |  | 凝结时间 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 《通用硅酸盐水泥》 GB175-2007(XG1-2009) 《水泥细度检验方法》GB/T1345-2005 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性 检验方法》GB/T1346-2011 《水泥胶砂强度检验方法（ISO）法》GB/T17671-1999 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005 《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》GB/T8074-2008 《水泥密度测定方法》GB/T208-1994 |  |
|  |  |  | 安定性 |  |  |
|  |  |  | 标准稠度用水量 |  |  |
|  |  |  | 比表面积 |  |  |
|  |  |  | 细度 |  |  |
|  |  |  | 胶砂流动度 |  |  |
|  |  |  | 胶砂强度 |  |  |
|  |  |  | 密度 |  |  |
| 6 | 水泥混凝土 |  | 抗压强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080-2002 《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 《公路钢筋混凝土与预应力混凝土桥涵设 计规范》 JTGD62-2004 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTGF30-2014 《公路钢筋混凝土与预应力混凝土桥涵设 计规范》 JTGD62-2004 |  |
|  |  |  | 抗折强度 |  |  |
|  |  |  | 密度 |  |  |
|  |  |  | 坍落度 |  |  |
|  |  |  | 含气量 |  |  |
|  |  |  | 弹性模量 |  |  |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |
|  |  |  | 配合比设计 |  |  |
| 7 | 砂浆 |  | 分层度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010 《预拌砂浆》GB/T25181-2010 |  |
|  |  |  | 稠度 |  |  |
|  |  |  | 强度 |  |  |
|  |  |  | 保水率 |  |  |
|  |  |  | 配合比设计 |  |  |
| 8 | 外加剂 |  | 减水率 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 |  |
|  |  |  | 抗压强度比 |  |  |
|  |  |  | 泌水率比 |  |  |
|  |  |  | 凝结时间差 |  |  |
|  |  |  | 含气量 |  |  |
| 9 | 无机结合料 |  | 最大干密度 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTGE51-2009 《公路路面基层施工技术规范》 JTJ034-2000 |  |
|  |  |  | 最佳含水率 |  |  |
|  |  |  | 无侧限抗压强度 |  |  |
|  |  |  | 水泥或石灰剂量 |  |  |
|  |  |  | 石灰有效钙镁含量 |  |  |
| 10 | 沥青 |  | 针入度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20－2011 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 《建筑石油沥青》GB/T494-2010 《沥青软化点测定法（环球法》GB/T4507-2014 《沥青延度测定法》GB/T4508-2010 《沥青针入度测定法》GB/T4509-2010 |  |
|  |  |  | 延度 |  |  |
|  |  |  | 软化点 |  |  |
|  |  |  | 粘附性 |  |  |
|  |  |  | 密度 |  |  |
| 11 | 沥青混合料 |  | 马歇尔稳定度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTGE20－2011 《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004 |  |
|  |  |  | 流值 |  |  |
|  |  |  | 空隙率 |  |  |
|  |  |  | 密度 |  |  |
|  |  |  | 矿料间隙率 |  |  |
|  |  |  | 沥青用量 |  |  |
|  |  |  | 矿料级配 |  |  |
|  |  |  | 最大理论密度 |  |  |
| 12 | 钢筋、焊接 |  | 重量偏差 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008(XG1-2012) 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007(XG1-2009) 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228.1-2010 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T232-2010 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001 |  |
|  |  |  | 尺寸偏差 |  |  |
|  |  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  |  | 屈服强度 |  |  |
|  |  |  | 断后伸长率 |  |  |
|  |  |  | 弯曲 |  |  |
| 二 | 结构混凝土 |
| 13 | 结构混凝土 |  | 强度 | 《公路路基路面现场检测规范》JTGE60-2008 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：2007 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 | 仅做回弹、钻芯法 |
|  |  |  | 表观缺陷 |  |  |
|  |  |  | 碳化深度 |  |  |
|  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 仅做电磁感应法 |
| 三 | 道路工程 |
| 14 | 路基路面 |  | 压实度 | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG E60-2008 《公路工程质量检验评定标准(土建工程)》JTG F80/1-2004 《公路路基施工技术规范》 JTG F10-2006 《公路勘测规范》JTG C10-2007 《公路技术状况评定标准》JTG H20-2007 《公路工程技术标准》JTG B01-2003 | 仅做环刀法、灌砂法、钻芯 法 |
|  |  |  | 厚度 |  | 仅做取芯法、挖坑法 |
|  |  |  | 回弹弯沉 |  |  |
|  |  |  | 平整度 |  | 仅做3m直尺、连续式平整度仪 |
|  |  |  | 摩擦系数 |  | 仅做摆式仪法 |
|  |  |  | 路面构造深度 |  | 仅做手工铺砂法 |
|  |  |  | 几何尺寸 |  |  |
|  |  |  | 渗水系数 |  |  |

以下空白